ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ОПОП-П по профессии

08.01.27 «Мастер общестроительных работ»

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ	2

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ	20

Приложение 1.1 к ОПОП-П по профессии

08.01.27 «Мастер общестроительных работ»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО НАЛЬНОГО

МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ …...………………………………	4

1.1       Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы 4

  - Планируемы результаты освоения профессионального модуля …….....	4

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П ……………………….	9

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………..	9

  - Трудоемкость освоения профессионального модуля …………………..	9

  - Структура профессионального модуля ………………………………...	10

  - Содержание профессионального модуля	11

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОФЕССИО НАЛЬНОГО МОДУЛЯ …	15

  - Материально-техническое обеспечение	15

  - Учебно-методическое обеспечение	15

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ ……………………………………………………………...	16

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ

код и наименование модуля

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение каменных работ». Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |

|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации | - |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
|  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |  |
|  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования | правила разработки презентации |  |
|  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности | основные этапы разработки и реализации проекта |  |
|  | определять источники достоверной правовой информации |  |  |
|  | составлять различные правовые документы |  |  |
|  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |  |  |
|  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |  |  |

| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ОК 05 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива | - |
|  |  | психологические особенности личности |  |
| ОК 06 | проявлять гражданско- патриотическую позицию | сущность гражданско- патриотической позиции |  |
|  | демонстрировать осознанное поведение | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |  |
|  | описывать значимость своей специальности | значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
|  | применять стандарты антикоррупционного поведения | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической | - |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | безопасности при ведении профессиональной деятельности; |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |  |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения; |  |
|  |  | принципы бережливого производства |  |
| ОК 08 | использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека | - |

|  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности | основы здорового образа жизни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |  |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | - |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.1 | выполнять подготовительный этап при производстве каменных работ | подбирать требуемые материалы для каменной кладки; | выполнения подготовительн ых работ при производстве каменных работ |
|  | выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ | подготовительные этапы при производстве каменных работ |  |
|  |  | виды, назначение и принцип действия инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ |  |
|  |  | подготовительные этапы при производстве каменных работ; |  |
|  |  | виды, назначение и принцип действия инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ; |  |
| ПК 1.2 | читать рабочие чертежи и схемы каменных конструкций, проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта | виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки | производства общих каменных работ различной сложности |
|  |  | правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления; |  |
| ПК 1.3 | применять технологии выполнения каменных работ | правила чтения рабочих чертежей и схем каменных конструкций | выполнения сложных архитектурных |

|  |  | технологии выполнения каменных работ | элементов из кирпича и камня |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.4 | применять технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий | технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий | выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий |
| ПК 1.5 | применять технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке | технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке | производства гидроизоляцион ных работ при выполнении каменной кладки |
| ПК 1.6 | экономно расходовать ресурсы: воду, электроэнергию, тепло | технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий | контроля качества каменных работ |
|  | рассчитывать количество строительных материалов для выполнения каменных: работ | технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке |  |
|  | выполнять подсчет объемов работ каменной кладки | правила контроля соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контроля вертикальности и горизонтальности кладки |  |
|  | контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контролировать вертикальность и горизонтальность кладки | методы расчета объемов работ каменной кладки и потребности материалов |  |
|  | оценивать безопасность условий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и нормативами охраны труда |  |  |
|  | соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ |  |  |
| ПК 1.7 | применять технологии ремонта каменных конструкций | правила чтения рабочих чертежей и схем каменных конструкций технологии выполнения ремонтных работ | выполнение ремонта каменных конструкций |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессио- нальные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наимено- вание темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | Учебная практика | 108 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомплекс»: отработать технологии каменных работ |
| 2 | - | - | Производственная практика | 36 | Отработка умений на объекте строительства |
|  |  |  | ИТОГО | 144 |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Трудоемкость освоения профессионального модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 74 | 50 |
| Курсовая работа (проект) | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа | 0 | 0 |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 252 | 252 |
| производственная | 288 | 288 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 Технологии каменных работ в форме экзамена УП 01 в форме комплексного дифференцированного зачета ПП 01 в форме комплексного дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю | 6 | - |
| Всего | 620 | 590 |

  - Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 - ОК 09 | Раздел 1. Организация выполнения каменных работ | 46 |  | 44 | 44 |  | 2 |  |  |
| ПК 1.2 ОК 01 - ОК 09 | Раздел 2. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня | 22 |  | 20 | 20 |  | 2 |  |  |
| ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ОК 01 - ОК 09 | Раздел 3. Контроль качества каменных работ | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 - ПК 1.7 ОК 01 – ОК 09 | Учебная практика | 252 | 252 |  |  |  |  | 252 |  |
|  | Производственная практика | 288 | 288 |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | - |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 620 | 590 | 74 | 44 | 0 | 4 | 252 | 288 |

  - Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Осваиваемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организация выполнения каменных работ |  | 44 |  |
| МДК 01.01 Технологии каменных работ |  |  |  |
| Тема 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ | Содержание | 12 | ОК 01-07, 09 ПК 1.1 З 1-4, 10 |
|  | 1. Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки. |  |  |
|  | 2. Материалы для каменных работ. |  |  |
|  | 3. Фундаменты. Технология разбивки фундаментов |  |  |
|  | 4. Организация рабочего места каменщика. Работа на высоте |  |  |
|  | 5.Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов |  |  |
|  | 6. Основы геодезических работ |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Подбор растворной смеси для каменной кладки |  |  |
|  | Подбор лесов, подмостей и подготовка их к эксплуатации |  |  |
| Тема 1.2. Производство общих каменных работ различной сложности | Содержание | 22 | ОК 01-07, 09 ПК 1.2 З 3,5,6,9,11,12 |
|  | 1. Правила и система перевязки кладки. Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки |  |  |
|  | 2. Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила. Устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технология армированной кирпичной кладки |  |  |
|  | 3. Технология кладки стен облегченных конструкций. Технология бутовой и бутобетонной кладки |  |  |
|  | 4. Технология смешанной кладки. Технология лицевой кладки и облицовки стен |  |  |
|  | 5. Кладка стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой. Технология кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита. |  |  |
|  | 7. Технология смешанной кладки. Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений |  |  |
|  | 1. Кладка колонн прямоугольного сечения. |  |  |
|  | 2. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания, фундаментных блоков и стен подвала |  |  |
|  | 3. Заделка швов |  |  |
|  | 4. Подъёмники для вертикального транспортирования материалов |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |
|  | Чтение чертежей и схем каменных конструкций. |  |  |
|  | Разметка каменных конструкций |  |  |
|  | Техника безопасности при выполнении каменных работ. |  |  |
|  | Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки |  |  |
| Тема 1.3 Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки | Содержание | 4 | ОК 01-07, 09 ПК 1.5 З3,4,5,6,8,9,11,12 |
|  | 1. Деформационные швы и технология их устройства |  |  |
|  | 2. Гидроизоляционные работы |  |  |
|  | 3. Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Подготовка инструментов, инвентаря и материалов к гидроизоляционным работам. Устройство гидроизоляции. |  |  |
|  | Устройство цементной стяжки. |  |  |
| Тема 1.4 Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий | Содержание | 6 | ОК 01-07, 09 ПК 1.4 З 2,3,6,7.11,12 |
|  | 1. Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений |  |  |
|  | 2. Такелажная оснастка, стропов и захватных приспособлений, сигнализация при выполнении такелажных работ |  |  |
|  | 3. Технология монтажа различных конструкций |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Использование такелажной оснастки, инвентарных строп и захватных приспособлений |  |  |
|  | Монтаж различных конструкций |  |  |
|  | Установка, разборка, переустановка блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках |  |  |
|  | Заделка стыков и заливку швов сборных конструкций |  |  |
|  | Безопасные условия труда при монтаже и правила техники безопасности при выполнении монтажных работ |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Подсчёт объёмов каменных работ и потребности материалов |  | 2 | ОК 01-07, 09 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. - Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязке. - Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки. - Выполнение кладки углов стен по многорядной системе перевязки. - Выполнение кладки столбов. - Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки. |  | 162 | ОК 01-07, 09 У 1-13 |
| Раздел 2. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня |  | 20 |  |
| МДК 01.01 Технологии каменных работ |  |  |  |
| Тема 2.1. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня | Содержание | 20 | ОК 01-07, 09 ПК 1.3 З 3,5,6,9,11,12 |
|  | 1. Опалубка для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технология ее изготовления и установки. Технология кладки перемычек различных видов, арок, сводов и куполов |  |  |
|  | 2. Технология кладки карнизов различной сложности. Технология кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов |  |  |
|  | 3. Виды декоративных кладок и технология их выполнения |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Кладка перемычек. Кладка лучковых и арочных перемычек, сводов и куполов |  |  |
|  | Кладка архитектурных деталей |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Разработать схему декоративной кладки |  | 2 | ОК 01-07, 09 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Выполнение кладки перемычек - Выполнение кладки арок из кирпича. - Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича. - Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича |  | 72 | ОК 01-07, 09 У 1-13 |
| Раздел 3. Контроль качества каменных работ |  | 4 |  |
| МДК 01.01 Технологии каменных работ |  |  |  |
| Тема 3.1. Контроль качества каменных работ | Содержание | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.6 З 5,6,7,8,9,11 |
|  | 1. Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ |  |  |
|  | 2. Отклонения и размеры допускаемых отклонений |  |  |
|  | 3. Инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов |  |  |
|  | Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки |  |  |
| Тема 3.2. Выполнение ремонта каменных конструкций | Содержание | 2 | ОК 01-07, 09 ПК 1.7 З 3,5,6,9,11,12 |
|  | - Способы разборки кладки и технологию разборки каменных конструкций |  |  |
|  | 2. Технология ремонта каменных конструкций и усиление фундаментов |  |  |
|  | 3. Подбор инструмента для разборки кладки, пробивки отверстий |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | Подбор инструмента для разборки кладки, пробивки отверстий |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Геодезический контроль. Способы усиления фундамента |  | 0 |  |
| Консультации подготовка к экзаменам |  | 2 |  |
| Экзамен по МДК |  | 4 |  |
| Учебная практика. Виды работ - Организация рабочего места: Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. - Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязке. - Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки. - Выполнение кладки углов стен по многорядной системе перевязки. - Выполнение кладки столбов. - Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки. - Выполнение кладки перемычек - Выполнение кладки арок из кирпича. - Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича - Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича - Выполнение бутовой кладки фундаментов способом - Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой кладки и стен из легкобетонных камней). - Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем. Выполнение декоративной кладки. Выполнение кладки стен с архитектурными деталями |  | 252 | ПК 1.1 – ПК 1.7 ОК 01 – ОК 09 |
| Производственная практика. Виды работ - Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. - Кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. - Армированная кладка. - Кладка стен облегченных конструкций. - Декоративная кладка. - Кладка перемычек: рядовых, лучковых, клинчатых. - Кладка арок и сводов. - Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. Кладка коллекторов и труб переменного сечения. - Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. - Устройство вертикальной и горизонтальной изоляции. - Выполнение контроля качества каменных конструкций. - Безопасные условия труда. |  | 288 | ПК 1.1 – ПК 1.7 ОК 01 – ОК 09 |
| Промежуточная аттестация |  | 6 | ПК 1.1 – 1.7 ОК 01 – 09 |
| Всего |  | 620 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Основы строительного черчения»/«Технологии и организации строительных процессов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «Каменных работ», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П. Оснащенные базы практики в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

  - Учебно-методическое обеспечение

    - Основные печатные и/или электронные издания

- Наименование.

- Гревцева Е.Н. Выполнение арматурных работ: учебник. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2025. — 240 с.

- Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ: учебник. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2023. — 288 с.

- Федонов Р.А., Федонов А.И. Основы строительного производства : учебное пособие. — М. : КноРус, 2023/2024.

- Основы строительного черчения : учебник для СПО / под ред. Полежаева Ю.О. — М. : Юрайт, 2024. — 368 с.

- Береснев А.И., Пискарёва Г.А. Материаловедение каменных, бетонных и арматурных работ : учеб. пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Академия, 2024. — 320 с.

- Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для СПО. — 2-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2024. — 752 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/146646

- Левитский В.Е., Федоров В.С., Швидко Я.И. Строительные конструкции : учебник для СПО. — М. : КноРус, 2024.

- Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты учебник / Т. Н. Цай, М. К. Бородич, А.П. Мандриков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021 — 656 с.

— ISBN 978-5-8114-1313 URL:https://e.lanbook.com/book/168531

    - Дополнительные источники

- Наименование.

- СП 63.13330.2018 «СНИП52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции»

- СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве

- ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ | Правильно реализует процесс подбора инструментов, приспособлений, инвентаря и материалов для выполнения кирпичной кладки | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен Экзамен по модулю |
|  | Правильно реализует процесс организации рабочего места каменщика |  |
|  | Правильно реализует процесс подбора лесов, подмостей и подготовка их к эксплуатации. Правильно реализует процесс производства геодезических работ |  |
|  | Правильно реализует процесс подсчёта объёмов каменных работ и потребности материалов |  |
| ПК 1.2 Производить общие каменные работы различной сложности | Правильно реализует процесс приме нения правил и систем перевязки кладки в различных условиях |  |
|  | Правильно реализует процесс устройства железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий |  |
|  | Правильно реализует процесс устройства армированной кирпичной кладки |  |
|  | Правильно реализует процесс кладки стен облегченных конструкций, бутовой и бутобетонной кладки, смешанной кладки, лицевой кладки и облицовки стен, кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой |  |
|  | Правильно реализует процесс кладки различных сооружений |  |
|  | Правильно реализует процесс кладки колонн |  |
|  | Правильно реализует процесс кладки из тесанного камня |  |
| ПК 1.3. | Правильно реализует процесс применения различных видов опалубки для кладки перемычек, |  |

| Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня | арок, сводов, куполов, их изготовление и установки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Правильно реализует процесс выполнения фигурной тески кирпича, кладки перемычек различных видов, кладки арок сводов и куполов, кладки карнизов различной сложности |  |
|  | Правильно реализует процесс декоративных кладок |  |
|  | Правильно реализует процесс кладки колодцев, коллекторов и труб, кладки из естественного камня |  |
| ПК 1.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий | Правильно реализует процесс использования такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями |  |
|  | Правильно реализует процесс производства монтажа различных конструкций |  |
|  | Правильно реализует процесс использования инструмента и приспособлений при установке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб |  |
|  | Правильно реализует процесс установки, разборки, переустановки блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках |  |
|  | Правильно реализует процесс производства заделки стыков и заливку швов |  |
|  | Правильно реализует процесс соблюдения безопасных условий труда при монтаже |  |
| ПК 1.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки | Правильно реализует процесс устройства деформационных швов |  |
|  | Правильно реализует процесс подготовки материалов для устройства гидроизоляции. Правильно реализует процесс устройства гидроизоляции и теплоизоляции |  |
|  | Правильно реализует процесс выполнения цементной стяжки |  |
| ПК 1.6. Контролировать качество каменных работ | Правильно реализует процесс контроля качества материалов для каменной кладки |  |
|  | Правильно реализует процесс соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов |  |

|  | Правильно реализует процесс контроля вертикальности и горизонтальности кладки. Правильно реализует процесс проверки соответствия каменной конструкции чертежам проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Правильно реализует процесс выполнения геодезического контроля кладки и монтажа |  |
| ПК 1.7. Выполнять ремонт каменных конструкций | Правильно реализует процесс выполнения разборки кладки |  |
|  | Правильно реализует процесс замера разрушенных участков кладки |  |
|  | Правильно реализует процесс пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд и проемов |  |
|  | Правильно реализует процесс выполнения заделки концов балок и трещин |  |
|  | Правильно реализует процесс производства ремонта облицовки. |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознает и анализирует задачу или проблему в профессиональной деятельности, выделяя ее составные части и выбирает способы решения задач применительно к различным контекстам Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач; Демонстрирует ответственность за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; Взаимодействует с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Демонстрирует грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей; Соблюдает нормы поведения во время учебных занятий и прохождения производственной практики; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на практике. Дифференцированный зачет / Экзамен / Экзамен по модулю |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке |  |  |

| Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Строго выполняет правила ТБ во время производственной практики. Знает и использует ресурсосберегающие технологии при производстве строительных изделий и конструкций; Использует средства культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; Активно использует информационные технологии для решения профессиональных задач; Эффективно использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию, в том числе и на английском языке; Использование знаний по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

Приложение 1.2 к ОПОП-П по профессии

08.01.27 «Мастер общестроительных работ»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО НАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ……	22

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	22

  - Планируемы результаты освоения профессионального модуля	22

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	27

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	29

  - Трудоемкость освоения профессионального модуля …………………..	29

  - Структура профессионального модуля	30

  - Содержание профессионального модуля	31

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОФЕССИО НАЛЬНОГО МОДУЛЯ …	38

  - Материально-техническое обеспечение	38

  - Учебно-методическое обеспечение	38

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ ……………………………………………………………...	39

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

код и наименование модуля

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение сварочных работ» Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |

|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации | - |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
|  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |  |
|  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования | правила разработки презентации |  |
|  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности | основные этапы разработки и реализации проекта |  |
|  | определять источники достоверной правовой информации |  |  |

|  | составлять различные правовые документы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |  |  |
|  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |  |  |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива | - |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ОК 05 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива | - |
|  |  | психологические особенности личности |  |
| ОК 06 | проявлять гражданско- патриотическую позицию | сущность гражданско- патриотической позиции | - |
|  | демонстрировать осознанное поведение | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |  |
|  | описывать значимость своей специальности | значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
|  | применять стандарты антикоррупционного поведения | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической | - |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | безопасности при ведении профессиональной деятельности; |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |  |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения; |  |
|  |  | принципы бережливого производства |  |

| ОК 08 | использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности | основы здорового образа жизни |  |
|  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |  |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | - |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 2.1 | рационально организовывать рабочее место | виды сварочных постов и их комплектацию | выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой |
|  | читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования | правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем оборудования |  |
|  | выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы | наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений |  |
|  | использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки | основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер; |  |
|  | подготавливать металл под сварку | правила подготовки металла под сварку |  |
|  | подбирать параметры режима сварки | принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам |  |
|  |  | устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры |  |

| ПК 2.2 | владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно- технологической документации по сварке | выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла | выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выполнять сборку узлов и изделий | марки и типы электродов |  |
|  | выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях | виды сварных соединений и швов |  |
|  |  | формы разделки кромок металла под сварку |  |
|  |  | способы и основные приемы сборки узлов и изделий |  |
|  |  | способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций |  |
| ПК 2.3 | выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов | правила подготовки металла под резку | выполнение резки различных видов металлов в различных пространственных положениях |
|  | выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях | принципы выбора режима резки по таблицам и приборам |  |
| ПК 2.4 | выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов | правила подготовки металла под наплавку | выполнение наплавки различных деталей и инструментов |
|  | выполнять наплавку нагретых баллонов и труб | принципы выбора режима наплавку по таблицам и приборам |  |
|  | выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций |  |  |
| ПК 2.5 | читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования | правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем оборудования | выполнение контроля качества сварочных работ |
|  | производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий |  |  |

|  | производить контроль сварочного оборудования и оснастки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий |  |  |
|  | выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов |  |  |
|  | выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ |  |  |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональны е компетенции | Дополнитель- ные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом | Все знания, умения, навыки, перечисленные в таблице 1.2 | Тема 1.1 Общие понятия сварки Тема 1.2 Оборудования для электрической сварки плавлением Тема 1.3 Сварочные материалы Тема 1.4 Подготовительно -сборочные работы. | 18 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомп лекс»: отработать технологии каменных работ |
| 2 | ПК 2.2 Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом | Все знания, умения, навыки, перечисленные в таблице 1.2 | Тема 2.1 Техника безопасности при выполнении сварочных работ Тема 2.2 Технология ручной электродуговой сварке металлических конструкций различной сложности Тема 2.3 Ручная электродуговая сварка металлических конструкций различной сложности | 16 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомп лекс»: отработать технологии каменных работ |
| 3 | ПК 2.3 Выполнять резку простых деталей | Все знания, умения, навыки, перечисленные в таблице 1.2 | Тема 2.4 Технология резки металлов различной сложности | 6 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомп лекс»: отработать технологии каменных работ |
| 4 | ПК 2.4 Выполнять наплавку простых деталей | Все знания, умения, навыки, перечисленные в таблице 1.2 | Тема 2.5 Наплавка различных деталей и изделий | 6 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомп лекс»: отработать технологии каменных работ |
| 5 | ПК 2.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ | Все знания, умения, навыки, перечисленные в таблице 1.2 | Тема 2.5 Контроль качества сварочных работ | 6 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомп лекс»: отработать технологии каменных работ |
| 6 | - | - | Учебная практика | 108 | Требование работодателя Ассоциации «Управление строительства «Атомстройкомп лекс»: отработать технологии каменных работ |

| 7 | - | - | Производственна я практика | 72 | Отработка умений на объекте строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  | Промежуточная аттестация | 6 | Проверка уровня сформированнос ти профессиональн ых и общих компетенций |
| ВСЕГО |  |  |  | 246 |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 60 | 52 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 02.01 в форме экзамена УП 02 в форме комплексного дифференцированного зачета ПП 02 в форме комплексного дифференцированного зачета ПМ 02 в форме экзамена | 6 | - |
| Всего | 246 | 232 |

  - Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. | 33 | 22 | 10 |  |  | 1 |  |  |
|  | Проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.5 ОК 01 - ОК 09 | подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сварки. Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. | 21 | 14 | 6 |  |  | 1 |  |  |
| ПК 2.2 ПК 2.3 | Проведение ручной дуговой сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.4 | (наплавка, резка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 01 - ОК 09 | плавящимся покрытым |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электродом (РД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ПК 2.1 - ПК 25 | Производственная | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
| ОК 01 - ОК 09 | практика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная | 6 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультации подготовка к экзаменам | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен по МДК | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 246 | 232 | 52 |  |  | 2 | 108 | 72 |

  - Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад.ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки. Контроль качества |  | 10/22 |  |
| МДК 02.01 Ведение сварочных работ |  | 10/22 |  |
| Тема 1.1 Общие понятия сварки | Содержание | 2/4 | ПК 2.1 ОК 01 – ОК 09 |
|  | Общие понятия сварки, свариваемость сталей. Введение. Основные виды сварки. Основные типы сварных соединений и конструктивные элементы сварных швов. Основные критерии, устанавливающие свариваемость. Классификация сталей по свариваемости. Группы свариваемости. Влияние содержания углерода на свариваемость стали. Свариваемость низкоуглеродистых сталей. Свариваемость закаленной стали. | 1 |  |
|  | Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов, напряжения и деформации и перемещения деталей в процессе сварки. Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов. Перенос металла через сварочную дугу. Металлургические процессы. Тепловые процессы. Процесс кристаллизации металла шва и изменение структуры зоны термического влияния. Напряжения, деформации и перемещения деталей в процессе сварки. Металлургические процессы при сварке плавлением. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Характеристика сварочных работ |  |  |
| Тема 1.2 Оборудования для электрической сварки плавлением | Содержание | 2/4 | ПК 2.1 ОК 01 – ОК 09 |
|  | Оборудования для электрической сварки плавлением, источники питания со звеном повышенной частоты, оборудование сварочного поста. | 2 |  |

|  | Источники питания сварочной дуги. Сварочные трансформаторы и выпрямители. Блоки управления. Подающие механизмы. Источники питания со звеном повышенной частоты. Сварочные генераторы, преобразователи, агрегаты и установки. Оборудование сварочного поста. Полуавтоматы для дуговой сварки и их основные узлы. Сварочные автоматы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Подбор параметров режима сварки | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Составление схемы сварочного поста | 2 |  |
| Тема 1.3 Сварочные материалы | Содержание | 2/4 | ПК 2.1 ОК 01 – ОК 09 |
|  | Сварочные материалы. Флюсы и защитные газы применяемые при дуговой сварке. Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом. Стали и их классификации. Основные свойства низкоуглеродистых сталей. Флюсы. Сварки в защитном газе. Технология сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой. Электродные материалы, электроды. Электродные материалы для сварки. Электроды для ручной дуговой сварки. Классификация стальных покрытых электродов. Технологические свойства электродов. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Характеристика сварочных материалов | 4 |  |
|  | Содержание | 2/6 |  |

| Тема 1.4 Подготовительно- сборочные работы | Подготовительно-сборочные работы, технология сборки изделий под сварку. Подготовка материалов к сварочным работам. Элементы геометрической формы подготовки кромок под сварку. Подготовка деталей под сварку. Сборка сварного соединения. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. Чтение чертежей металлических изделий и конструкций Чтение чертежей и технологической документации электросварщика. Условные обозначения швов сварных соединений. Обозначение сварных швов на чертежах. Особенности сварки в различных пространственных положениях. Чтение чертежей и технологической документации электросварщика. Способы и приемы прихватки деталей, изделий и конструкций. Способы выполнения швов. Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций. Чтение чертежей металлических изделий и конструкций. Сварка в различных пространственных положениях. Сварка стыковых швов. Сварка металла большой толщины. Сварка угловых швов. | 2 | ПК 2.1 ОК 01 – ОК 09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Заполнение таблицы по формам скоса кромок. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Характеристика прихваток на стыковых соединениях | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Характеристика приемов ручной дуговой сварки в стык | 2 |  |
| Тема 1.5 Контроль качества сварочных работ | Содержание | 2/4 | ПК 2.5 ОК 01 – ОК 09 |
|  | Виды дефектов в сварных швах. Методы контроля качества. Входной контроль исходных материалов сварных швов Виды дефектов в сварных швах. Методы предупреждения дефектов. Способы устранения дефектов. Виды и методы контроля качества сварных швов. Документация по контролю качества сварных конструкций. Выполнение внешнего осмотра материалов. Контроль соответствия материалов маркировкам | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Проведение входного контроля качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Проведение контроля сварочного оборудования и оснастки | 2 |  |

| Раздел 2. Проведение ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) |  | 6/14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01 Ведение сварочных работ |  | 6/14 |  |
| Тема 2.1 Техника безопасности при выполнении сварочных работ | Содержание | 1/4 | ПК 2.2 ОК 01 - ОК 09 |
|  | Техника безопасности при подготовке сварочных материалов. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. Опасные и вредные факторы при выполнении сварочных работ. Опасные и вредные факторы при выполнении электросварки. Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки на стационарных постах. Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки на строительных площадках. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Проверка выполнения требований безопасности при проведении сварочных работ | 4 |  |
| Тема 2.2 Технология ручной электродуговой сварке металлических конструкций различной сложности | Содержание | 1/4 | ПК 2.2 ОК 01 - ОК 09 |
|  | Технология выполнения сварных швов при ручной дуговой сварке. Способы выполнения сварных швов при ручной дуговой сварке. Выбор режима ручной дуговой сварки. Особенности сварки. Особенности сварки в защитных газах. Особенности сварки под флюсом и электрошлаковой сварки. Сварка при низких температурах окружающего воздуха. | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Выполнение сварных швов при ручной дуговой сварке | 4 |  |
| Тема 2.3 Ручная электродуговая сварка металлических конструкций различной сложности | Содержание | 2/2 | ПК 2.2 ОК 01 - ОК 09 |
|  | Ручная дуговая сварка углеродистых и легированных сталей. Ручная дуговая сварка различных сплавов. Особенности ручной дуговой сварки углеродистых сталей. Особенности ручной дуговой сварки легированных сталей. Сварка чугуна. Особенности сварки алюминиевых и титановых сплавов. Особенности сварки меди и ее сплавов. Особенности сварки цветных металлов. | 1 |  |
|  | Виды сварных конструкций. Технология изготовления листовых и решетчатых конструкций. Виды сварных конструкций. Основные требования к сварным металлоконструкциям. Нормативные документы изготовления сварных конструкции. Особенности изготовления листовых конструкций. Последовательность выполнения сварных швов листовых конструкций. Особенности сварки решетчатых и балочных конструкций. Последовательность выполнения сварных швов решетчатых и балочных конструкций. | 1 |  |

|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие № 12. Выполнение ручной дуговой сварки металлов конструкций различной сложности | 2 1/2 |  |
|  | Содержание |  |  |
| Тема 2.4 Технология резки металлов различной сложности | Дуговая резка металлов, резка металлов окислением, термическая резка металлов, технология плазменной резки металлов. Методы и приемы при дуговой резке металлов. Особенности дуговой резки металлов. Оборудование и аппаратура дуговой резки. Методы и приемы при резке окислением. Особенности резки окислением. Оборудование и аппаратура резки окислением. Методы и приемы при термической резке металлов. Особенности термической резки металлов. Оборудование и аппаратура термической резки. Методы и приемы при плазменной резке металлов. Особенности плазменной резки металлов. Оборудование и аппаратура плазменной резки | 1 | ПК 2.3 ОК 01 - ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Выполнение резки простых деталей | 2 |  |
| Тема 2.5 Наплавка различных деталей и изделий | Содержание | 1/2 |  |
|  | Понятие наплавки, область применения наплавки сваркой. Понятие наплавки. Особенности процесса наплавки. Материалы для наплавки. Ручная и механизированная наплавка. Наплавка при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов. Наплавка нагретых баллонов и труб. Наплавка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. | 1 | ПК 2.4 ОК 01 - ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Выполнение наплавку простых деталей | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ - Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. Правка, гибка, разметка металла. - Освоение приемов резки труб ножовкой. - Разметка пластин. - Подготовка кромок под сварку ручным и механическим способом. Двусторонняя разделка кромок под сварку. - Разделка кромок с односторонним скосом, с двусторонним скосом. - Разделка К- образных, У – образных и Х-образных кромок. - Обслуживание постов ручной дуговой сварки. Подготовка рабочего места к работе. Упражнения в пользовании оборудованием для дуговой сварки |  | 108 | ПК 2.1 – ПК.2.5 ОК 01 - ОК 09 |

- Организация рабочего места, безопасные приемы труда. Возбуждение и поддерживание сварочной

дуги.

шва

- Подготовка сварочных материалов к работе. Сборка на прихватки.

- Дуговая сварка пластин встык со скосом кромок в нижнем положении шва.

- Сварка пластин встык в вертикальном и горизонтальном положениях шва.

- Контроль качества материалов. Контроль качества сборки сварных изделий.

- Дуговая наплавка смежных и параллельных валиков во всех пространственных положениях сварного

- Сварка деталей стыковым многопроходным швом в нижнем положении

- Сварка деталей угловым многопроходным швом в нижнем положении

- Сварка деталей стыковым однопроходным швом в вертикальном положении

- Сварка деталей стыковым многопроходным швом в вертикальном положении

- Сварка деталей угловым однопроходным швом в вертикальном положении

- Сборка и сварка изделий из уголка и листовой стали

- Сборка и сварка изделий из труб диаметром 15-20 мм

- Сварка изделий из тонколистовой стали

- Многослойная сварка толстого металла с разделкой кромок

- Освоение приемов сборки и сварки решетчатых конструкций из проката квадратного и круглого

сечения.

- Подготовка металла под наплавку. Наплавка изношенных плоских деталей различной толщины.

- Наплавка цилиндрических поверхностей.

- Многослойная наплавка на плоских поверхностях.

- Многослойная наплавка на цилиндрические поверхности.

- Дуговая наплавка на трубы.

- Многослойная дуговая наплавка на трубы

- Дуговая наплавка на трубы продольными валиками.

- Наплавка кронштейнов.

- Подготовка оборудования к резке. Выбор режима резки. Электродуговая резка листового металла различной толщины.

- Прямолинейная резка листового металла. Электродуговая резка профильного металла.

- Резка арматурных стержней. Электродуговая резка уголка.

- Электродуговая резка труб различного диаметра.

- Резка заготовок для труб общего назначения без скоса кромок

| Производственная практика Виды работ - Организационные вопросы оформления на предприятии - Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия. - Установочная лекция, инструктаж по охране труда и технике безопасности, распределение по рабочим местам. - Прихватка различных видов конструкций. - Электродуговая сварка закладных деталей и арматуры. - Наплавка изношенных деталей различной толщины. - Ручная электродуговая сварка простых строительных конструкций. - Сварка различных видов конструкций. - Сборка и сварка закладных конструкций. - Сварка решетчатых конструкций. - Сварка листовых конструкций. - Сборка и сварка изделий из труб. - Резка металла. - Ручная электродуговая сварка стоек. - Ручная электродуговая сварка лестниц. - Ручная электродуговая сварка переходных площадок. - Ручная электродуговая сварка перил, ограждений. - Сварка балочных конструкций. | 72 | ПК 2.1 – ПК.2.5 ОК 01 - ОК 09 |
| --- | --- | --- |
| Промежуточная аттестация | 6 | ПК 2.1 – ПК.2.5 ОК 01 - ОК 09 |
| Всего: | 246 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Основ строительного материаловедения»/«Технологии и организации строительных процессов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «Сварочного производства», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

  - Учебно-методическое обеспечение

    - Основные печатные и/или электронные издания

- Наименование.

- Овчинников В. В. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. – М.: Издательский центр «Академия», 2021.

- Сварочные работы http://www.svartek.ru/articles_view.php?id_articles=162

- Инструкция по охране труда - http://doc-load.ru/SNiP/Data1/57/57814/index.htm

- Стройка -: http://pss2006.ru

- Стройка -: http://tvoiobrazmp3.jinsolflower.com

- Технология электросварочных работ - http://www.polybum.ru/welding/technologies

3.2.2 Дополнительные источники

- Наименование.

- Овчинников, В. В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: учебник для студентов учреждений СПО / В. В. Овчинников. — Москва: Академия, 2023. — 208 с.

- Овчинников, В. В. Технология производства сварных конструкций: учебник для СПО / В. В. Овчинников. — 6-е изд., стер. — Москва: Академия, 2025.

- Куликов, О. Н., Ролин, Е. И. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебник / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. — 16-е изд., стер. — Москва: Академия, 2024. — 218 с.

- Токарев, А. О. Выполнение работ по профессии Электрогазосварщик: учебник для СПО / А. О. Токарев. — Москва: КноРус, 2025.

- Овчинников, В. В. Основы теории сварки и резки металлов: учебник для СПО / В. В. Овчинников. — Москва: КноРус, 2025. — 242 с.

- Овчинников, В. В. Газовая сварка (наплавка): учебник / В. В. Овчинников. — Москва: КноРус, 2024. — 204 с.

- Фролов, В. Г., Краснова, Г. А., Быковский, О. Г. Сварка и резка материалов: учебное пособие. — Москва: КноРус, 2025.

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой плавящимся покрытым электродом | Рациональность организации рабочего места | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен Экзамен по модулю |
|  | Правильно выбирает инструментов, приспособлений, источников питания и сварочных материалы |  |
|  | Правильно подготавливает различные металлы и сплавы к сварке и резке в соответствии с утвержденными нормативами для разных видов поверхностей |  |
|  | Демонстрирует соблюдение правил безопасности труда. |  |
| ПК 2.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом | Правильно подбирает параметры режима сварки |  |
|  | Демонстрирует технологические процессы выполнения ручной дуговой сварки различной сложности; |  |
|  | Демонстрирует соблюдение нормы и правил при выполнении электродуговой сварки металлических изделий и конструкций различной степени сложности |  |
| ПК 2.3. Выполнять резку простых деталей | Правильно выполняет ручную дуговую резку различных металлов и сплавов |  |
|  | Правильно выбирает оборудование, инструменты, приспособления и режимы резки металлов. |  |
|  | Участвует в работах, различной степени сложности, резки металлов в соответствии с соблюдением установленных нормативов. |  |
|  | Демонстрирует соблюдение техники безопасности при резке металлов. |  |
| ПК 2.4. Выполнять наплавку простых деталей | Правильно выполняет наплавку различных деталей, узлов и инструментов |  |
|  | Применяет способы наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов |  |
|  | Демонстрирует соблюдение техники при наплавке различной сложности |  |
| ПК 2.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ | Демонстрирует использование способов и методов контроля сварочных работ различной степени сложности. |  |

|  | Правильно выполняет контроль сварочного оборудования и оснастки; |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оценивает качество сварочных работ различной степени сложности в соответствии с установленными нормативами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознает и анализирует задачу или проблему в профессиональной деятельности, выделяя ее составные части и выбирает способы решения задач применительно к различным контекстам Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач; Демонстрирует ответственность за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; Взаимодействует с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Демонстрирует грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей; Соблюдает нормы поведения во время учебных занятий и прохождения производственной практики; Строго выполняет правила ТБ во время производственной практики. Знает и использует ресурсосберегающие технологии при производстве строительных изделий и конструкций; Использует средства культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на практике. Дифференцированный зачет / Экзамен / Экзамен по модулю |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |  |

| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Активно использует информационные технологии для решения профессиональных задач; Эффективно использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию, в том числе и на английском языке; Использование знаний по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |